
2014年岳阳市级挂牌督办重大安全隐患汇总表
	序号
	隐患名称
	存在问题
	整治要求
	整改完成
时  间
	责任单位
	督办单位

	1
	巴陵石化公司环氧树脂事业部“厂中村”安全隐患
	氯碱系列产品生产特点封闭化管理要求较高，但目前生产厂区围墙外与云溪镇南街居委会联合组（37户，138人）毗邻，其占地面积约7500㎡，二类菜地约31400 ㎡，一类经济林地约2100 ㎡。厂区周围坟墓120座，每年春节、清明节村民燃放烟花、鞭炮。同时，附近村民在厂区周围开设饭馆，安全生产工作管理难度增大,装置的生产安全受到严重威胁。
	按拆迁计划如期实施拆迁，确保厂区安全
	2014年10月
	云溪区人民政府
巴陵石化公司
	市安监局

	2
	长炼北干道输油管线周边安全隐患
	1、输油管线下非法生产经营（含餐饮）影响管道安全；
2、输油管线周边摆摊设点阻塞消防通道；

3、输油管架上私拉乱接电线、闭路电视信号传输线、电话线等影响管线安全；

4、管线周边乱堆乱放的杂物影响管线的安全。
	按要求拆除重建输油管线
	2014年10月
	云溪区人民政府
中石化长岭资产分公司
	市安监局

	3
	平江县安定镇中学教学楼安全隐患
	安定镇中学教学楼建于上世纪八十年代，属砖混结构，由于使用时间长，墙体多处开裂、移位，经鉴定属于危房
	整栋拆除重建
	2014年10月
	平江县教育局

安定镇人民政府
	平江县人民政府

	4
	华容县北景港镇农科村乡道Y621胜利桥安全隐患
	该桥双曲肋拱钢筋外露、锈蚀，存在严重安全隐患
	加固改造
	2014年7月
	华容县交通局
	华容县人民政府

	5
	湘阴县新泉镇湘西加油站安全隐患
	该加油站油罐未地埋，且油罐区安全距离不够，存在重大安全隐患
	加油站整体迁建
	2014年10月
	新泉镇人民政府

湘西加油站
	湘阴县人民政府

	6
	汨罗市110KV新伍线18#转角杆安全隐患
	因工程建设在新伍线18#杆周围取土，形成孤岛陡磡，导致泥土流失，有倒杆断线危险，存在重大安全隐患
	在孤岛周围用麻石护砌，增加拉线或者改钢管塔
	2014年3月
	新市镇人民政府
	汨罗市人民政府

	7
	临湘市五里中学食堂
	经鉴定该食堂属于危房
	拆除重建
	2014年10月
	临湘市教育局
	临湘市人民政府

	8
	岳阳楼区郭镇乡集镇消防安全隐患
	整个集镇无消防栓，存在严重消防安全隐患
	合理配置消防栓，加强消防管理
	2014年11月
	岳阳楼区消防大队

郭镇乡人民政府
	岳阳楼区人民政府

	9
	湖滨大道交通安全隐患
	交通信号灯设置和启用不规范，存在安全隐患
	规范交通信号
	2014年8月
	南湖风景区建设管理局
	南湖风景区管委会

	10
	君山区利安烟花爆竹有限公司仓库安全隐患
	现有仓库安全距离不够，且设施陈旧老化、容量不足，达不到储存要求
	重新选址新建安全标准化仓库，并按“三同时”要求进行安评竣工验收
	2014年6月
	君山区安监局

利安烟花爆竹有限公司
	君山区人民政府

	11
	岳阳县岳荣公路鹿角镇兴无地段交通安全隐患
	该路段为交叉路口，且无减速设施和警示标志，事故多发
	在支路增设减速带、警示灯，加强道路交通安全宣传，提高群众安全出行意识
	2014年10月
	岳阳县公路局
	岳阳县人民政府

	12
	华容县S203线9KM+300M处交通安全隐患
	该路段为连续急弯陡坡，且无安全警示标志和防护设施，事故多发
	增设交通标志，设置减速带及防撞墙
	2014年9月
	华容县人民政府
	市公路局

市交警支队

	13
	岳阳楼区枫树岭社区摩托车市场安全隐患
	该市场水泥顶棚多处开裂漏水、钢构顶棚严重锈蚀、消防通道堵塞，形成重大安全隐患
	对顶棚进行防水处理、钢构顶棚进行更新、消防通道进行疏通
	2014年10月
	王家河街道办事处
	岳阳楼区人民政府

	14
	临湘市桃林镇源冲村村级公路安全隐患
	该路段为连续急弯陡坡，且车流量大，导致事故多发，陡路长期堵塞
	拓宽公路，裁弯取直
	2014年10月
	桃林镇人民政府
	临湘市人民政府




